大竹县中医院

手麻系统辅助设备采购项目院内招标

采购公告

竹中医采（2021）05号

为了更好地服务临床，规范采购流程，降低设备、器械、耗材的采购成本，减轻患者负担，遵循公开、公平、公正的原则，拟对手麻系统辅助设备进行院内询价采购，如贵单位有意参与，请按以下要求参与报价。

一、招标项目：详见附件，招标项目目录在[大竹县中医院门户网站]下载。

二、投标公司须具备的条件：

1．有独立承担民事责任的能力。

2．具有良好商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加本次询价采购活动前三年内，经营活动中无违法、违纪记录。

6、具备法律、行政法规规定的其他条件。

7、根据采购项目提出的特殊条件。

三、投标公司须提供的资格证明材料：

1．生产企业具有的资质：生产企业需提供“统一社会信用代码”的营业执照，生产许可证及产品生产制造认可表；产品注册证及注册登记表。

2．投标公司具有的资质：企业法人需提供“统一社会信用代码”的营业执照，生产厂家对投标公司的授权书； 有效的医疗器械经营企业许可证（复印件）；第二类医疗器械经营备案凭证（复印件）；样票、样章。

3．投标代表应具有：投标公司法人对销售代表的签名授权书（原件）；投标代表身份证复印件（授权书同一页面）。

4．投标公司需提供承诺函：承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由投标公司承担。

四、投标产品资料：投标产品的规格型号、主要技术参数和功能说明、详细配置清单、图片资料等。投标文件为一正二副，装订成册便于存档管理和查阅。
五、报价：一次性最终成交价（报价文件需加盖投标单位鲜章）。包括税及到我院指定地点运输费及搬运费等其它一切费用。注明免费质保范围及时间，出现质量问题的处理方法，维保响应时间，质保后期配件及服务收费等。

六、评标方法：低价评标法。

七、中标及服务承诺：

中标公司接到中标通知后，15日内来我院签订合同及质量承诺书，逾期未到者，按弃权处理。

八、交货验货及时间：

1、实行供应商送货制。中标单位必须按我院要求按时、按质、按量（接通知15天内）送货到医院，并承担一切费用。供应商通过货运公司送货的除需付清长途运输费用外，还须付大竹当地货运公司到我院指定地点的各种搬运费等费用，并在货运单上注明送货到我院设备科库房或其它指定地点。

2、严格按中标产品的生产企业、规格型号验货，不得随意改供其它生产企业的产品及规格型号，否则将拒绝验收入库。

九、付款方式：货到验收合格后，按医院相关财务制度和合同要求支付货款。
十、递交投标文件方式及截止时间：投标文件必须密封并写明“竹中医采（2021）05号”投标文件字样，可用特快专递或其它方式，于2022年1月13日9：00点前递交到大竹县中医院设备科，过期不予受理。
十一、联系方式：
单位名称：大竹县中医院
地    址：大竹县竹海路东段1178号
联 系 人：郭老师

联系电话：0818-6221328

大竹县中医院

2022年 1月4日

附件：

大竹县中医院

手麻辅助系统设备采购项目采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万元） | 预算总价 （万元） | 是否接受进口产品 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手麻辅助系统设备 | 3套 | 2.6 | 7.8 | 否 | 工业 |

手麻辅助系统设备配置需求

| - 序号 |  | - 参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 手麻医生辅助设备 | - 处理器：IntelCore i5 ；内存：8G DDR4；储存：128G SSD； - 操作系统：Windows10 & Windows7； - 显示屏：21.5英寸TFT液晶显示屏；屏幕分辨率：1920×1080；可选配电容式触摸屏，可实现快速人机交互； - 网络：双千兆网口，以太网 10/ 100/ 1000 MB Base-T LAN; Wi-Fi 802.11ac, 2.4GHz/ 5GHz dual band； - 蓝牙：Bluetooth 4.0 LE；可选配内置4G模块或5G模块，外部带SIM卡插槽； - USB3.0X4;USB2.0X2;COM口X1;HDMI口X1；网口X2；音频接口X1； - 无风扇零噪音散热，防对流交叉感染，符合院内抗菌及层流环境之需，满足院感要求； - 一体机下侧自带阅读灯，可供书写照明使用（有单独开关控制）； - 材质：ABS + 抗菌塑料； - VESA标准安装：100mm × 100mm VESA 标准； - 可选配内置电池，续航时间可达6小时以上； - 保修：三年。 |
| - 2 | 手麻护士辅助设备 | - 处理器：IntelCore i5 ；内存：8G DDR4；储存：128G SSD； - 操作系统：Windows10 & Windows7； - 显示屏：21.5英寸TFT液晶显示屏；屏幕分辨率：1920×1080；可选配电容式触摸屏，可实现快速人机交互； - 网络：千兆网口，以太网 10/ 100/ 1000 MB Base-T LAN; Wi-Fi 802.11ac, 2.4GHz/ 5GHz dual band； - 蓝牙：Bluetooth 4.0 LE；可选配内置4G模块或5G模块，外部带SIM卡插槽； - USB3.0X2;USB2.0X2;COM口X1;HDMI口X1；网口X2；音频接口X1； - 保修：三年。 |
| 3 | 固件附属设备（悬挂支架） | 1.具有ISO 9001: 2008生产体系认证，ROHS认证 2.立体式,集显示器、键盘鼠标于一体的单臂支架； 3.主体材质由防锈铝合金／ 阻燃ABS塑胶 ／钢等结构组成。 4.支持≤24″的显示器，承重2-8kg，LCD倾斜-5〜35°，摆动+/- 90°,旋转360°,VESA标准接口；键盘托承重≤2.5kg,摆动360°,倾斜0〜90°。 5.显示器可以单独升降124mm,整体升降560mm,支臂调节角度-30〜65°。 6.键盘托可折叠,折叠起来整个产品的厚度仅333mm, 整体延伸出长达956mm,键盘托台面可扩展尺寸达 668*255mm。 7.符合人体工程学，可坐站两用，整体可向左或向右摆动90°，键盘托可独立倾斜，确保手腕保持在一个中立的立场做数据录入 8. 产品保修3年。 |
| 4 | 移动推车 | 1.整机采用ABS以及铝合金材质； 2.可安装17-23寸一体电脑，显示角度可调，可左右转动； 3.台面上方显示器支架高度可调； 4.立柱采用高性能脚踏式气动升降系统，安全性高； 5.可扩展，如增加打印机托盘等； 6.台面尺寸：460*420mm，高度可调节范围：770-940mm； 7.产品保修3年 |