## Sheet1
附件1
大竹县中医院急需检验试剂和耗材采购目录
类别 | 品名 | 缩写
|  |  | 技术参数 | 精密度 | 备注
肝功能 | 丙氨酸氨基转移酶 | ALT | 测试血清样本，试剂（盒）线性在[5，500]U/L 区间内： a）线性相关系数（r）应不小于0.9900；b）≤50U/L 范围内的线性偏差应不超过±3.0U/L； ＞50U/L 范围内的线性偏差应不超过±10％。 | (1)重复性：变异系数（CV）应不大于5%；(2)批间差：相对极差（R）应不大于5% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 天门冬氨酸氨基转移酶 | AST | 试剂盒线性范围应覆盖[5，500]U/L。 a) 线性相关系数（r）应不小于0.9900； b) [≤50]U/L范围内的线性偏差应不超过±3.0U/L； [＞50]U/L范围内的线性偏差应不超过±10％。 | (1)重复性：变异系数（CV）应不大于5%；(2)批间差：相对极差（R）应不大于5% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 天门冬氨酸氨基转移酶线粒体同工酶 | mAST | 试剂（盒）线性区间在[3,300]U/L 。 a)线性相关系数（r）应不小于0.990； b) [3,15] U/L范围内的线性偏差应不超过±3.0U/L； （15,300] U/L范围内的线性偏差应不超过±10%。 | (1)重复性：变异系数（CV）应不大于10%；(2)批间差：相对极差（R）应不大于10% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 碱性磷酸酶 | ALP | 试剂（盒）线性在[10，1000]U/L 区间内： a）线性相关系数（r）应不小于0.990；b）≤50U/L 范围内的线性偏差应不超过±6.0U/L； ＞50U/L 范围内的线性偏差应不超过±10％。 | (1)重复性：变异系数（CV）应不大于5%；(2)批间差：相对极差（R）应不大于5% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| γ-谷氨酰基转移酶 | GGT | 测试血清样本，试剂（盒）线性在[5，450]U/L 区间内： a）线性相关系数（r）应不小于0.990；b）≤50U/L 范围内的线性偏差应不超过±3.0U/L； ＞50U/L 范围内的线性偏差应不超过±10％。 | (1)重复性：变异系数（CV）应不大于5%；(2)批间差：相对极差（R）应不大于5% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 腺苷脱氨酶 | ADA | 试剂（盒）线性范围应覆盖[4,150]U/L区间内。 a）线性相关系数（r）≥0.990。 b）≤30U/L范围内线性偏差≤±3.0U/L； ＞30U/L范围内相对偏差（RE%）≤±10%。 | (1)重复性：变异系数（CV）应不大于5%；(2)批间差：相对极差（R）应不大于10% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| α-L－岩藻糖苷酶 | AFU | 试剂（盒）线性范围应覆盖[5～150]U/L。a)线性相关系数（r）应不小于0.990；b)≤50U/L 范围内的线性偏差应不超过±5U/L，＞50U/L应不超过±10％。 | (1)重复性：变异系数（CV）应不大于5%；(2)批间差：相对极差（R）应不大于10% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 5’-核苷酸酶 | 5'-NT | 试剂盒线性范围应覆盖[5～200]U/L。 a)线性相关系数（r）应≥0.990。 b)[5～10]U/L范围内，线性偏差应不超过±3U/L。 [11-200]U/L范围内，线性偏差应不超过±10%。 | (1)重复性：变异系数（CV）应不大于5%；(2)批间差：相对极差（R）应不大于10% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 总胆汁酸 | TBA | 试剂（盒）线性在[1，200]μmol/L区间内：a）线性相关系数（r）应不小于0.9900；b）≤20μmol/L范围内的线性偏差应不超过±3.0μmol/L；＞20μmol/L范围内的线性偏差应不超过±10％。 | (1)重复性：变异系数（CV）应不大于5%；(2)批间差：相对极差（R）应不大于10% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 总胆红素 | TBIL | 测试血清样本，试剂（盒）线性在[2，684]μmol/L 区间内：a)线性相关系数（r）应不小于0.9900；b)≤100μmol/L 范围内的线性偏差应不超过±10μmol/L；＞100μmol/L 范围内的线性偏差应不超过±10％。 | (1)重复性：变异系数（CV）应不大于5.0%；(2)批间差：相对极差（R）应不大于7.0% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 直接胆红素 | DBIL | 线性范围：试剂（盒）线性范围应覆盖[0～342]μmol/L。a) 线性相关系数（r）应不小于0.990；b) ≤50μmol/L 范围内的线性偏差应不超过±5.0μmol/L；＞50μmol/L 范围内的线性偏差应不超过±10％。 | (1)重复性：变异系数（CV）应不大于5%；(2)批间差：相对极差（R）应不大于10% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 总蛋白 | TP | 试剂盒线性范围应覆盖[10～100]g/L。a) 线性相关系数（r）应不小于0.995； b）[10～100]g/L范围内的线性偏差不超过±10％。 | (1)重复性：变异系数（CV）应不大于3.0%；(2)批间差：相对极差（R）应不大于5.0% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 白蛋白 | ALB | 试剂盒线性范围应覆盖[3，60]g/L。a) 线性相关系数（r）应不小于0.990；b) [3，10]g/L 范围内的绝对偏差应不超过±1.0g/L；（10，60] U/L 范围内的相对偏差应不超过±10％。 | (1)重复性：变异系数（CV）应不大于2.0%；(2)批间差：相对极差（R）应不大于5.0% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 胆碱酯酶 | CHE | 试剂（盒）线性范围应覆盖[700～14000]U/L。a)线性相关系数（r）应不小于0.990；b)≤2500U/L 范围内的线性偏差应不超过±250U/L，＞2500U/L应不超过±10％。 | (1)重复性：变异系数（CV）应不大于5%；(2)批间差：相对极差（R）应不大于10% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 前白蛋白 | PALB | 130～650mg/L，线性相关系数（r）应≥0.990；线性相对偏差应不超过±10%。 | (1)重复性：变异系数（CV）应不大于5%；(2)批间差：相对极差（R）应不大于10% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 甘胆酸 | CG | 试剂（盒）线性区间在[0.8～40]μg/mL。a)线性相关系数（r）应不小于0.9900；b)≤10μg/mL 范围内的线性偏差应不超过±2.0μg/mL；＞10μg/mL范围内线性偏差应不超过±10％。 | (1)重复性：变异系数（CV）应不大于10%；(2)批间差：相对极差（R）应不大于10% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
肾功能 | 胱抑素C | Cys-C | 试剂（盒）线性区间在[0.40～7.80]mg/L。a)线性相关系数（r）应不小于0.990；b)≤2.00mg/L范围内的线性偏差应不超过±0.20mg/L；＞2.00mg/L范围内的线性偏差应不超过±10%。 | (1)重复性：变异系数（CV）应不大于5%；(2)批间差：相对极差（R）应不大于10% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 肌酐 | CREA-E | 试剂线性范围应覆盖[20，2000]μmol/L。a）线性相关系数（r）≥0.990。b）[20，70]μmol/L区间内，线性偏差应≤±7μmol/L；(70，2000]μmol/L区间内，线性偏差应≤±10%。 | (1)重复性：变异系数（CV）应不大于5%；(2)批间差：相对极差（R）应不大于10% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 尿素 | UREA | 测试血清样本，试剂（盒）线性在[0.9，40]mmol/L区间内。a) 线性相关系数（r）应不小于0.9900；b) ≤10mmol/L范围内的线性偏差应不超过±2mmol/L；＞10mmol/L范围内的线性偏差应不超过±10％。 | (1)重复性：变异系数（CV）应不大于5%；(2)批间差：相对极差（R）应不大于5% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 尿酸 | UA | 测试血清样本，试剂（盒）线性在（50，900）μmol/L 区间内：a）线性相关系数（r）应不小于0.990；b）≤200μmol/L 范围内的线性偏差应不超过±15μmol/L；＞200μmol/L 范围内的线性偏差应不超过±10%。 | 重复性：变异系数（CV）应不大于4.0%；批间差：相对极差（R）应不大于5.0% | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶 | NAG | 试剂盒线性范围应覆盖[5，120]U/L。a）线性相关系数（r）应不小于0.9900；b）≤30U/L范围内的线性偏差应不超过±3.0U/L；＞30U/L范围内的线性偏差应不超过±10％。 | (1)重复性：变异系数（CV）应不大于5%；(2)批间差：相对极差（R）应不大于10% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| β2-微球蛋白 | β2-MG | 试剂(盒)线性范围应覆盖[0.5～20] mg/L。a） 线性相关系数（r）应不小于0.990。b）≤2mg/L浓度范围内的线性偏差应不超过±0.4mg/L，＞2mg/L浓度范围内的线性偏差应不超过±10%。 | (1)重复性：变异系数（CV）应不大于5%；(2)批间差：相对极差（R）应不大于10% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 视黄醇结合蛋白 | RBP | 测试血清样本，试剂（盒）线性在[10，130]mg/L 区间内： a）线性相关系数（r）应不小于0.990；b）≤30mg/L 范围内的线性偏差应不超过±3mg/L；＞30mg/L 范围内的线性偏差应不超过±10％。 | (1)重复性：变异系数（CV）应不大于5%； | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 微量白蛋白 | mALB | 测试尿液样本，试剂(盒)线性区间在[5,400]mg/L范围内:a)线性相关系数(r)应不小于0.990 b)在[5,40]mg/L浓度范围内的线性偏差应不超过±5mg/L;(40400]mg/L浓度范围内的线性偏差应不超过±10%。 | 重复性:变异系数(CV)应不大于5%;批间差;相对极差(R)应不大于10%。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| α1-微球蛋白 | α1-MG | 测试血清样本，试剂(盒)线性在[6110]mg/L范围内:a)线性相关系数(r)应不小于0.990: b)在[615]mgL浓度范围内的线性偏差应不超过士2mgL;在(15110]mg/L浓度范围内的线性偏差应不超过士10%。 | 重复性:变异系数(CV)应不大于10%;批间差;相对极差(R)应不大于15%。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 葡萄糖 | GLU | 试剂盒线性范围应覆盖[1～42]mmol/L。a) 线性相关系数（r）应不小于0.9900；b) [≤10]mmol/L 范围内的线性偏差应不超过±2mmol/L；[＞10]mmol/L 范围内的线性偏差应不超过±10％。 | (1)重复性：变异系数（CV）应不大于5%；(2)批间差：相对偏差应不大于8% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
糖代谢 | 糖化血红蛋白 | HbA1c | 线性范围应覆盖5.4%～12.0%。a)线性相关系数（r）应≥0.990。b)线性偏差应不超过±10% | (1)重复性：变异系数（CV）应不大于5%；(2)批间差：相对偏差应不大于10% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 糖化白蛋白 | GA | 糖化白蛋白试剂：在浓度 [3.8～28.8]g/L 线性范围内：a)线性相关系数（r）应不小于 0.990； b)在[3.8～14.4]g/L 浓度范围内的线性偏差不超过±1.4g/L；在（14.4～28.8]g/L 浓度范围内的线性相对偏差不超过±10.0%。 白蛋白试剂：白蛋白试剂：在浓度[3～60]g/L 线性范围内：a)线性相关系数（r）应不小于 0.990； b)在[3，10]g/L 浓度范围内的线性偏差不超过±1.0g/L；在（10，60]g/L 浓度范围内的相对偏差应不超过±10.0%。 | 糖化白蛋白试剂重复性：变异系数（CV）应不大于 8.0%；批间差： 相对极差（R）应不大于 10.0%； 白蛋白试剂重复性：变异系数（CV）应不大于 2.0%；批间差：相对极差（R）应不大于 5.0%。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 游离脂肪酸 | NEFA | 测试血清样本，试剂（盒）线性区间在[0.1～3]mmol/L 范围内：a)线性相关系数（r）应不小于 0.990；b)≤0.8mmol/L 范围内的线性偏差应不超过±0.08mmol/L；＞0.8mmol/L 范围内的线性偏差应不超过±10％。 | （1）重复性：变异系数（CV）应不大于 5%；（2）批间差：相对极差（R）应不大于 10%。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| β-羟丁酸 | β-HB | 试剂（盒）线性区间在[0.1～4.0] mmol/L 范围内：a）线性相关系数（r）应不小于 0.9900。b）≤1.0 mmol/L 范围内的线性偏差应不超过±0.1 mmol/L， ＞1.0 mmol/L 范围内的线性偏差应不超过±10％。 | (1)重复性：变异系数（CV）应不大于 5.0%；(2)批间差：相对极差（R）应不大于 10.0%。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
血脂 | 胆固醇 | CHOL | 测试血清样本，试剂（盒）线性在[0.5，20]mmol/L 区间内：a）线性相关系数（r）应不小于0.9900；b）≤4mmol/L 范围内的线性偏差应不超过±0.4mmol/L；＞4mmol/L 范围内的线性偏差应不超过±10％。 | (1)重复性：变异系数（CV）应不大于4.0%；(2)批间差：相对极差（R）应不大于5.0% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 甘油三酯 | TG | 测试血清样本，试剂（盒）线性在[0.5，10]mmol/L 区间内：a）线性相关系数（r）应不小于0.9900；b）≤1mmol/L 范围内的线性偏差应不超过±0.2mmol/L；＞1mmol/L 范围内的线性偏差应不超过±10％。 | (1)重复性：变异系数（CV）应不大于5.0%；(2)批间差：相对极差（R）应不大于5.0% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 高密度脂蛋白胆固醇 | HDL-C | 试剂线性范围应覆盖[0.20，2.60]mmol/L。a）线性相关系数（r）≥0.995。b）≤1.0mmol/L范围内线性偏差应不超过±0.1mmol/L；＞1.0mmol/L范围内线性偏差应不超过≤±10%。 | (1)重复性：变异系数（CV）应不大于4.0%；(2)批间差：相对极差（R）应不大于10.0% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 低密度脂蛋白胆固醇 | LDL-C | 试剂（盒）线性在[0.30，11.6]mmol/L 区间内：a) 线性相关系数（r）应不小于0.995；b) ≤3.0mmol/L 范围内的线性偏差应不超过±0.3mmol/L，＞3.0mmol/L 范围内的线性偏差应不超过±10％； | 重复性：变异系数（CV）≤3%；批间差：相对偏差（R）≤10%； | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 小而密低密度脂蛋白胆固醇 | sdLDL-C | 试剂（盒）线性在[0.10，2.60]mmol/L 区间内： a）线性相关系数（r）应不小于0.990；b）[0.10，0.80]mmol/L 范围内的线性偏差应不超过±0.08mmol/L；(0.80，2.60]mmol/L 范围内的线性偏差应不超过±10％。 | (1)重复性：变异系数（CV）应不大于5%；(2)批间差：相对极差（R）应不大于10% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 载脂蛋白A-1 | APOA-1 | 试剂（盒）线性范围应覆盖[0.01～2.20]g/L。a）线性相关系数（r）应不小于0.990；b）≤0.50g/L范围内的线性偏差应不超过±0.05g/L； ＞0.50g/L范围内的线性偏差应不超过±10%。 | 重复性：变异系数（CV）≤5%；批间差：相对偏差（R）≤7%； | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 载脂蛋白B | APOB | 试剂（盒）线性范围应覆盖[0.01～2.20]g/L。a）线性相关系数（r）应不小于0.990；b）≤0.50g/L范围内的线性偏差应不超过±0.05g/L； ＞0.50g/L范围内的线性偏差应不超过±10%。 | 重复性：变异系数（CV）≤5%；批间差：相对偏差（R）≤7%； | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 载脂蛋白E | APOE | 试剂（盒）线性区间在[20～130]mg/L。a)线性相关系数（r）应不小于0.990；b)≤50mg/L范围内的线性偏差应不超过±10mg/L；＞50mg/L范围内的线性偏差应不超过±15%。 | (1)重复性：变异系数（CV）应不大于10.0%；(2)批间差：相对极差（R）应不大于15.0% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 脂蛋白a | LP(a) | 试剂盒线性范围应覆盖[50～800]mg/L。a) 线性相关系数（r）应不小于0.990；b) [≤200]mg/L范围内的绝对偏差应不超过±20mg/L；[＞200]mg/L范围内的相对偏差应不超过±10％。 | (1)重复性：变异系数（CV）应不大于4.0%；(2)批间差：相对极差（R）应不大于10.0% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 同型半胱氨酸 | HCY | 试剂(盒)线性范围应覆盖[3.0～45.0] µmol/L。a)线性相关系数（r）应不小于0.990。b) [3.0～10.0]µmol/L范围内的线性偏差应不超过±1.0µmol/L，[10.1～45.0]µmol/L范围内的线性偏差应不超过±10%。 | (1)重复性：10±2umol/L变异系数（CV）应不大于5.0%；20±4umol/L变异系数（CV）应不大于3.0%;(2)批间差：相对极差（R）应不大于10.0% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 脂蛋白相关磷脂酶A2 | LP-PLA2 | 测试血清样本，试剂（盒）线性区间在[20～1200]U/L 范围内：a）线性相关系数（r）应不小于 0.9900；b）≤300U/L 范围内的线性偏差应不超过 ±50U/L；＞300U/L 范围内的线性偏差应不超过±15%。 | (1)重复性：变异系数（CV）应不大于 10%；(2)批间差：相对极差（R）应不大于 15%。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 髓过氧化物酶 | MPO | 试剂（盒）线性区间在[25～1300] ng/mL 范围内：a）线性相关系数（r）应不小于 0.990。b）[25～100] ng/mL 范围内的线性偏差应不超过±10 ng/mL， (100～1300] ng/mL 范围内的线性偏差应不超过±10％。 | (1)重复性：变异系数（CV）应不大于 10.0%；(2)批间差：相对极差（R）应不大于 10.0%。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
心肌酶 | 肌酸激酶 | CK | 测试血清样本，试剂（盒）线性在[20，1000]U/L 区间内：a) 线性相关系数（r）应不小于0.990；b) ≤100U/L 范围内的线性偏差应不超过±10U/L，＞100U/L 范围内的线性偏差应不超过±10%。 | （1）重复性：变异系数（CV）应不大于5%；（2）批间差：相对极差（R）应不大于10% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 肌酸激酶MB型同工酶 | CK-MB | 试剂盒线性范围应覆盖[0～1000]U/La) 线性相关系数（r）应≥0.990。b) [≤50]U/L范围内，线性偏差应不超过±10U/L。 [＞50]U/L范围内，线性偏差应不超过±10%。 | （1）重复性：变异系数（CV）应不大于5%；（2）批间差：相对极差（R）应不大于10% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 乳酸脱氢酶 | LDH | 测试血清样本，试剂（盒）线性在[25，1000]U/L 区间内：a）线性相关系数（r）应不小于0.990；b）≤100U/L 范围内的线性偏差应不超过±10U/L；＞100U/L 范围内的线性偏差应不超过±10％。 | (1)重复性：变异系数（CV）应不大于5%；(2)批间差：相对极差（R）应不大于5% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 乳酸脱氢酶同工酶-1 | LD-1 | 试剂（盒）线性区间在[20,1000]U/L。a)线性相关系数（r）应不小于0.990；b) [20,130]U/L范围内的线性偏差应不超过±20U/L；（130,1000]U/L范围内的线性偏差应不超过±15%。 | (1)重复性：变异系数（CV）应不大于5%；(2)批间差：相对极差（R）应不大于5% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| α-羟丁酸脱氢酶 | HBDH | 试剂（盒）线性区间在[10～1000]U/L 范围内：a）线性相关系数（r）应不小于0.990。b）≤50U/L 范围内的线性绝对偏差应不超过±5.0U/L，＞50U/L 范围内的线性相对偏差应不超过±10％。 | (1)重复性：变异系数（CV）应不大于5%；(2)批间差：相对极差（R）应不大于10% | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 肌红蛋白 | MYO | 试剂（盒）线性区间在[20～800]ng/mL。a)线性相关系数（r）应不小于0.990；b)≤100ng/mL范围内的线性偏差应不超过±20ng/mL；＞100ng/mL范围内的线性偏差应不超过±15%。 | (1)重复性：变异系数（CV）应不大于10%；(2)批间差：相对极差（R）应不大于15% | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
胰腺炎 | α-淀粉酶 | α-AMY | 测试血清样本，试剂（盒）线性在[5，2000]U/L 区间内： a）线性相关系数（r）应不小于0.990；b）≤50U/L 范围内的线性偏差应不超过±5.0U/L；＞50U/L 范围内的线性偏差应不超过±10％。 | 1)重复性：变异系数（CV）应不大于5%；(2)批间差：相对极差（R）应不大于10% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 脂肪酶 | LPS | 试剂（盒）线性区间在[5,300]U/L 。a)线性相关系数（r）应不小于0.990；b) [5,50] U/L范围内的线性偏差应不超过±10U/L；（50,300] U/L范围内的线性偏差应不超过±15%。 | 1)重复性：变异系数（CV）应不大于10%；(2)批间差：相对极差（R）应不大于10% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
离子类 | 钙 | Ca | 测试血清样本，试剂（盒）线性在[0.50，6.00]mmol/L区间内：a）线性相关系数（r）应不小于0.990；b）在[0.50，1.00）mmol/L浓度范围内，线性偏差应不超过±0.10mmol/L；在[1.00，6.00]mmol/L浓度范围内，线性偏差应不超过±10.0％。 | 1)重复性：变异系数（CV）应不大于3%；(2)批间差：相对极差（R）应不大于5% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 无机磷 | P | 试剂盒线性范围应覆盖[0.0～5.0]mmol/L。a) 线性相关系数（r）应不小于0.990；b) [0.0～1.3]mmol/L范围内的绝对偏差应不超过±0.3mmol/L；[1.4～5.0]mmol/L范围内的相对偏差应不超过±10％。 | 1)重复性：变异系数（CV）应不大于5%；(2)批间差：相对极差（R）应不大于10% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 镁 | Mg | 试剂(盒)线性范围应覆盖[0.1～2.0]mmol/L。a)线性相关系数（r）应不小于0.990。b) [≤0.25]mmol/L范围内的线性偏差应不超过±0.03mmol/L，[＞0.25]mmol/L范围内的线性偏差应不超过±10% | 1)重复性：变异系数（CV）应不大于5%；(2)批间差：相对极差（R）应不大于10% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 二氧化碳 | CO2 | 试剂(盒)线性范围应覆盖[5.0～50.0] mmol/L。a) 线性相关系数（r）应不小于0.990。b) [5.0～20.0]mmol/L范围内的线性偏差应不超过±2.0mmol/L，[20.1～50.0]mmol/L范围内的线性偏差应不超过±10%。 | 1)重复性：变异系数（CV）应不大于5%；(2)批间差：相对极差（R）应不大于10% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
特定蛋白 | 抗链球菌溶血素“O” | ASO | 测定血清样本，试剂（盒）的线性在（50，600）IU/mL 范围内：a)线性相关系数应不小于 0.990；b)(50，100）IU/mL 范围内, 线性绝对偏差应不超过±20IU/mL；(101，600) IU/mL 范围内，线性相对偏差应不超过±10%。 | 1)重复性：变异系数（CV）应不大于5%；(2)批间差：相对极差（R）应不大于10% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 类风湿因子 | RF | 测定血清样本，试剂（盒）线性在[5，130] IU/mL 范围内：a）线性相关系数（r）应不小于 0.990；b）（5，10）IU/mL 范围内，线性绝对偏差应不超过±3.0IU/mL；（11，130）IU/mL 范围内，线性相对偏差应不超过±10%。 | 1)重复性：变异系数（CV）应不大于5%；(2)批间差：相对极差（R）应不大于10% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 免疫球蛋白A | IgA | 测试血清样本，试剂（盒）线性在[0.4，7.0]g/L区间内。a）线性相关系数（r）≥0.990。b）[0.4，2.0]g/L区间内，线性偏差应不超过±0.2g/L； [2.1，7.0]g/L区间内，线性偏差应不超过±10%。 | 1)重复性：变异系数（CV）应不大于5%；(2)批间差：相对极差（R）应不大于10% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 免疫球蛋白G | IgG | 测试血清样本，试剂（盒）线性在[4.0，45.0]g/L区间内。a）线性相关系数（r）≥0.990。b）[4.0，10.0]g/L区间内，线性偏差应不超过±1.0g/L； [10.1，45.0]g/L区间内，线性偏差应不超过±10%。 | 1)重复性：变异系数（CV）应不大于5%；(2)批间差：相对极差（R）应不大于10% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 免疫球蛋白M | IgM | 测试血清样本，试剂（盒）线性在[0.4，4.3]g/L区间内。a）线性相关系数（r）≥0.990。b）[0.4，1.0]g/L区间内，线性偏差应不超过±1.0g/L； [1.1，4.3]g/L区间内，线性偏差应不超过±10%。 | 1)重复性：变异系数（CV）应不大于5%；(2)批间差：相对极差（R）应不大于10% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 抗环瓜氨酸肽抗体（长星） | CCP | 测定血清样本，试剂（盒）线性在（3，90）mg/L 范围内：a)线性相关系数（r）应不小于0.990；b)(3，6)mg/L 范围内，线性绝对偏差应不超过±2mg/L；(7,90)mg/L 范围内，线性相对偏差应不超过±10%。 | 重复性：变异系数（CV）应不大于5%；批间差：相对极差（R）应不大于10% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 补体C3 | C3 | 测定血清样本，试剂（盒）线性在（0.4，3.2）g/L 范围内：a）线性相关系数（r）应不小于 0.990；b）（0.4，1.0）g/L 范围内，线性绝对偏差应不超过±0.15 g/L；（1.1，3.2）g/L 范围内，线性相对偏差应不超过±10%。 | 1)重复性：变异系数（CV）应不大于5%；(2)批间差：相对极差（R）应不大于10% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 补体C4 | C4 | 测试血清样本，试剂（盒）线性在（0.04，0.70）g/L 范围内： a）线性相关系数（r）应不小于 0.990；b）（0.04，0.16）g/L 范围内，线性绝对偏差应不超过±0.020g/L；（0.17，0.70）g/L 范围内，线性相对偏差应不超过±10％。 | 1)重复性：变异系数（CV）应不大于5%；(2)批间差：相对极差（R）应不大于10% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
其他 | 血清淀粉样蛋白A | SAA | 试剂（盒）线性区间在[3,300] mg/La)线性相关系数（r）应不小于0.990；b) [3,30] mg/L范围内的线性偏差应不超过±6mg/L；(30,300] mg/L范围内的线性偏差应不超过±15%。 | 1)重复性：变异系数（CV）应不大于10%；(2)批间差：相对极差（R）应不大于15% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 转铁蛋白 | TRF | 标本：新鲜无溶血血清，采血后应及时分离。试剂(盒)线性在0.05～6.8g/L 范围内：a) 线性相关系数（r）应≥0.995；b（) 0.05～ 2.0] g/L 范围内，绝对偏差应≤0.2g/L；（2.0～6.8）g/L 范围内，相对偏差应≤10.0%； | (1)重复性批内 CV≤6.0%; (2)批间差：批间相对极差≤10.0%； | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 补体C1q | C1q | 标本血清，试剂(盒)线性在（10～400）mg/L 范围内：a) 线性相关系数（r）应≥0.990；b）（10～120] mg/L 范围内，线性偏差不超过±12mg/L；（120～400）mg/L 范围内，线性偏差应在±10.0%范围内 | (1)重复性批内 CV≤10.0% ； (2)批间差：批间相对极差≤10.0%； | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 亮氨酸氨基肽酶 | LAP | 标本：新鲜无溶血血清。试剂(盒)线性在5～300U/L 范围内：a) 线性相关系数（r）应≥0.990；b）（5～40）U/L 范围内，绝对偏差应≤8.0U/L；（40～300）U/L 范围内，相对偏差应≤15.0%。 | (1)重复性批内 CV≤10.0% ； (2)批间差：批间相对极差≤10.0%； | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 血氨 | AMM | 标本：1.选用 EDTA 抗凝血浆。 2.样本采集后必须立即置冰浴中，30min 内离心分离出血浆，并立即进行 测定。血浆在 4℃可保存 2 小时。 试剂(盒)线性在（12～500μmol/L 范围内，a) 线性相关系数（r）应≥0.995；b)，（12～80] μmol/L 范围内，绝对偏差应≤8.0μmol/L；（80～500）μmol/L 范围内，相对偏差应≤10.0%。 | (1)重复性批内 CV≤10.0% ； (2)批间差：批间相对极差≤10.0%； | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 血管紧张素转化酶1 | ACE-1 | 标本：血清或肝素抗凝血浆，不可使用 EDTA 抗凝血浆样本。 试剂盒线性范围在(3～150)U/L 范围内：a) 线性相关系数(r)应≥0.995；b)(3～52] U/L 范围内，线性偏差应≤10.0U/L；(52～150)U/L 范围内，线性偏差应 ≤10.0%； | 1)重复性：变异系数（CV）应不大于6%；(2)批间差：相对极差（R）应不大于10% 。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| D-二聚体（长星） | D-Dimer | 试剂(盒)线性在(04~18)μg/L范围内:a)线性相关系数(r)应不小于0990; b)在≤20μg/mL浓度范围内的线性偏差应不超过+02μg/mL:>2.0ug/mL浓度范围内的线性偏差应不超过士10%。 | 重复性:变异系数(CV)应不大于5%;批间差:相对偏差(R)应不大于10%。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 复合质控品 |  | / | ⑴重复性：变异系数（CV）应不大于 10%；⑵批内瓶间差：变异系数（CV）应不大于 15%。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 复合校准品 |  | / | 要求与参考物质（含有证参考物质）或内部校准品（或制造商工作校准品）标示的浓度或催化浓度的相对偏差（B）≤±10%。 ⒋均一性：瓶间重复性（CV%）≤4.0%。 | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
配套耗材 | ADVIA XPT 电解质缓冲溶液2 |  | 3000ml |  | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 电解质尿液标准液 |  | 2X100ml |  | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 电解质校准液 |  | 2×100ml |  | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| ADVIA XPT 电解质基准溶液 |  | 500ml |  | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| ISE清洗液 |  | 2X100ml |  | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 钠电极 |  | 1pac |  | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 钾电极 |  | 1pac |  | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 氯电极 |  | 1pac |  | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| ISE参比电极 |  | 1个 |  | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 灯泡冷却液 |  | 50ml |  | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 洗针液3 |  | 500ml |  | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 洗针液2 |  | 5X250ml |  | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 洗针液1 |  | 5X250ml |  | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| ADVIA XPT 洗针液0 |  | 4X500ml |  | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 孵育油 |  | 2900ml |  | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 反应杯活化液 |  | 1000ml |  | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| ADVIA XPT 比色杯洗液 |  | 2000ml |  | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| ADVIA 2400 比色杯 |  | 1X17个 |  | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 样本杯（1000个/包） |  | 1000个/包 |  | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 稀释杯 6X20 |  | 6X20 |  | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 防冻液4L/桶 |  | 桶 |  | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| AC滤芯 |  | 20寸 |  | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| PL滤芯 |  | 20寸 |  | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| PP滤芯 |  | 20寸 |  | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 精混树脂 |  | 摩速 |  | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| RO反渗透膜 |  | 500G |  | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT
| 精密过滤器 |  | 通用 |  | 适用于西门子ADVIA Chemistry XPT