附件3

核酸提取试剂盒参数

通用名称：核酸提取试剂盒

- 方法学：磁珠法

- 用途：提取核酸，用于后续分子生物学实验

- 提取产物：DNA、RNA

- 样本类型：血清、血浆、鼻咽拭子、细胞保存液、组织液、尿液和分泌物等液体样本

- 操作模式：试剂盒能够匹配手工法和仪器操作

- ▲上样量：100μL-200μL

- ▲包装规格：1人份/盒、8人份/盒、16人份/盒、32人份/盒、96人份/盒

- 提取流程：裂解、洗涤、洗脱

- 精密度：提取200IU/mL DNA或500IU/mL RNA病毒核酸载量样品，Ct值变异系数≤5%

- ▲提取效率：快速提取，一步洗涤，仅需4分钟即可完成细胞裂解与核酸吸附

- 提取性能：RNA/DNA同时提取，1份样本1次提取，同时获得高质量的DNA和RNA，可用于后续多项检测项目

- ▲提取下限：DNA病毒：10IU/mL；RNA病毒：15IU/mL

- 储存条件及保质期：无需冷链，常温运输，常温保存12个月

注：“▲”为重要参数评分项；其他为一般参数评分项。