附件4

新冠核酸检测试剂参数

- 检测原理：采用荧光PCR方法，三重荧光PCR技术，单管同时检测两个靶标基因和内标基因

- ▲包装规格：32 人份/盒、96 人份/盒

- 适用样本类型：口咽拭子、鼻咽拭子、痰液样本

- ▲靶标基因：ORF1ab基因、N基因

- 适用仪器：ABI 7500、SLAN-96P 等荧光定量 PCR 仪

- ▲上样量：10μL

- ▲最低检出限：≤200copies/mL

- 精密度：Ct值变异系数（CV）<5%

- ▲防污染体系：采用 UNG-dUTP 防污染措施，降低 PCR 扩增产物污染的可能性

- ▲内标：采用一段不含有靶标基因片段的假病毒，可对人源性样本和环境样本进行监测，避免假阴性

- ▲储存条件及有效期：在-25~ -15℃避光保存，有效期≥12个月，试剂稳定性高

- 开盖后稳定性：试剂开瓶后，在2～8℃避光保存，有效期≥10天

- ▲生产厂家同时具备原厂生产的病毒采样管和核酸提取试剂，保证全流程配套和质控，提供备案证以证明。

注：“▲”为重要参数评分项；其他为一般参数评分项。