大竹县中医院

门诊医技综合大楼消防火灾报警系统整改升级项目

院内招标采购公告

竹中医保采（2025）01号

为了更好地服务消防保障，规范采购流程，遵循公开、公平、公正的原则，拟对消防火灾报警系统整改升级项目进行院内招标采购，如贵单位有意参与，请按以下要求参与报价。

- 招标项目：详见附件，招标项目目录在[大竹县中医院门户网站]下载。

- 项目预算: 项目最高限价为19.7万元。包括项目材料报价、项目施工、税、保险及到我院指定地点运输费及搬运费等其它一切费用。项目施工包含地下室及整个大楼的原有设备设施的拆除，新设备的安装及调试；所有线路的维修和更换所需的所有辅材、辅料。

三、投标公司须具备的条件：

1．有独立承担民事责任的能力。

2．具有良好商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加本次询价采购活动前三年内，经营活动中无违法、违纪记录。

6、具备法律、行政法规规定的其他条件。

7、根据采购项目提出的特殊条件。

四、投标公司须提供的资格证明材料：

1、生产企业具有的资质：生产企业需提供“统一社会信用代码”的营业执照，认可的ISO质量管理体系证书（ISO 9001），认证认可的产品质量管理体系认证（ISO 14001），质量安全认证（OHSAS 18001），消防器材生产许可证（消防特种设备制造许可证），相关技术认证。

2．投标公司具有的资质：企业法人需提供“统一社会信用代码”的营业执照，生产厂家对投标公司的授权书； 供应商应满足《消防技术服务机构从业条件》(应急[2019]88号)文件要求，并提供“社会消防技术服务信息系统”及“四川消防服务机构管理平台”完成登记备案的网页截图，样票、样章。

3．投标代表应具有：投标公司法人身份证复印件。投标公司法人对销售代表的签名授权书（原件）；投标代表身份证复印件（授权书同一页面）。

4．投标公司需提供承诺函：承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由投标公司承担。

五、投标产品资料：具有国家标准或行业标准的消防产品，投标产品的规格型号、主要技术参数和功能说明、详细配置清单、图片资料等。投标文件为一正二副，装订成册便于存档管理和查阅。
六、报价方式：一次性最终成交价（报价文件需加盖投标单位鲜章）。注明免费质保范围及时间，出现质量问题的处理方法，维保响应时间，质保后期配件及服务收费等。

七、评标方法：低价评标法。

八、中标及服务承诺：

中标公司接到中标通知后，15日内来我院签订合同及质量承诺书，逾期未到者，按弃权处理。

九、交货验货及时间：

1、实行供应商送货制。中标单位必须按我院要求按时、按质、按量（接通知15天内）送货到医院，并在货运单上注明送货到我院保卫科指定地点。

2、严格按中标产品的生产企业、规格型号验货，不得随意改供其它生产企业的产品及规格型号，否则将拒绝验收入库。

九、付款方式：货到验收合格后，按医院相关财务制度和合同要求支付货款。
十、递交投标文件方式及截止时间：投标文件必须密封并写明“竹中医保采（2025）01号”投标文件字样，可用特快专递或其它方式，于2025年8月13日15：00点前递交到大竹县中医院保卫科，过期不予受理。
十一、联系方式：
单位名称：大竹县中医院
地    址：大竹县竹海路东段1178号
联 系 人：李老师

联系电话：13568168583

大竹县中医院

2025年 8月6日

附件：

大竹县中医院

门诊医技综合大楼消防火灾报警系统整改升级项目材料清单价格表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点型感温火灾探测器（A2） | 只 | 40 |  |  |
| 2 | 点型光电感烟火灾探测器 | 只 | 724 |  |  |
| 3 | 通用探测器底座 | 只 | 764 |  |  |
| 4 | 手动火灾报警按钮 | 只 | 46 |  |  |
| 5 | 消火栓按钮 | 只 | 46 |  |  |
| 6 | 安装底座 | 只 | 92 |  |  |
| 7 | 输入模块 | 只 | 4 |  |  |
| 8 | 输入/输出模块 | 只 | 40 |  |  |
| 9 | 输出模块 | 只 | 2 |  |  |
| 10 | 总线隔离模块 | 只 | 4 |  |  |
| 11 | 直线接口盒 | 只 | 8 |  |  |
| 12 | 模块底座 | 只 | 50 |  |  |
| 13 | 火灾声光警报器 | 只 | 46 |  |  |
| 14 | 火灾声光警报器底座 | 只 | 46 |  |  |
| 15 | 便携式编码器 | 只 | 1 |  |  |
| 16 | 多线消防手提电话分机 | 只 | 1 |  |  |
| 17 | 总线消防电话分机 | 只 | 4 |  |  |
| 18 | 消防应急广播 | 只 | 50 |  |  |
| 19 | 消防接线端子箱 | 只 | 14 |  |  |
| 20 | 火灾报警控制器(联动型） | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 总线控制盘 | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 消防设备直线联动控制盘 | 台 | 1 |  |  |
| 23 | 总线制火警电话调度总机 | 台 | 1 |  |  |
| 24 | MP3录放盘 | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 广播功率放大器 | 台 | 1 |  |  |
| 26 | 面板式浮充稳压电源 | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 备用电池 | 对 | 1 |  |  |
| 28 | 立式控制扩展柜 | 台 | 1 |  |  |
| 29 | 气体灭火主机 | 套 | 3 |  |  |
| 30 | 放气指示灯 | 个 | 3 |  |  |
| 31 | 启停按钮 | 个 | 3 |  |  |
| 32 | 远程水位显示器 | 套 | 2 |  |  |
| 33 | 消防水泵控制柜 | 套 | 1 |  |  |
| 34 | 喷淋水泵控制柜 | 套 | 1 |  |  |
| 35 | 消防风机软接头 | 条 | 10 |  |  |
| 36 | 消防广播线1.5 | 圈 | 20 |  |  |
| 37 | 消防电源线1.0 | 圈 | 20 |  |  |
| 38 | 消防24V电源线1.5 | 圈 | 45 |  |  |
| 39 | 消防信号线1.5 | 圈 | 80 |  |  |
| 40 | 消防24V电源线2.5 | 圈 | 30 |  |  |
| 41 | KBJ线管20 | 米 | 1000 |  |  |
| 42 | KBJ线管25 | 米 | 900 |  |  |
| 43 | 合计 | 小写： |  |  | 大写： |
| 说明：此报价含税费、项目施工、物流费等费用。项目施工包含地下室及整个大楼的原有设备设施的拆除，新设备安装及调试；所有线路的维修和更换所需的所有辅材、辅料。 |  |  |  |  |  |

大竹县中医院

门诊医技综合大楼消防火灾报警系统整改升级项目材料参数

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 是否响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点型感温火灾探测器（A2） | 流线设计,内置CPU,电子写码 |  |  |
| 2 | 点型光电感烟火灾探测器 | 流线设计,内置CPU,电子写码，配接DB21底座 |  |  |
| 3 | 通用探测器底座 | 配接JF-D21S/JF-W302/W302A/W302-Ex/Y301-Ex探测器使用,防脱螺丝设计 |  |  |
| 4 | 手动火灾报警按钮 | 两线制,朱鹮芯片，电子写码,按压式结构，带电话插孔,用于JF999系统，配接DZ-B313-B底座使用。 |  |  |
| 5 | 消火栓按钮 | 两线制,朱鹮芯片，防溅型,电子写码,按压式结构,通过总线接收泵启动回答,用于JF999系统，配接DZ-B313-B底座使用 |  |  |
| 6 | 安装底座 | 适用JF-B312-B型消火栓按钮和JF-B313-B型手动火灾报警按钮,防脱螺丝设计。 |  |  |
| 7 | 输入模块 | 二线制产品，电子写码,接收一个无源常开或常闭开关量信号，配接DZ-MK3底座使用 |  |  |
| 8 | 输入/输出模块 | 二线制产品，电子写码,单输入输出,控制被动型联动设备并接收其动作返回信号,单触点无源输出,触点容量56.9DC30V/2A。配接DZ-MK3底座使用。 |  |  |
| 9 | 输出模块 | 电子写码,广播切换专用,双触点无源输出,不接收应答信号,配DZ-MK22底座 |  |  |
| 10 | 总线隔离模块 | 自恢复型，推荐每32个现场部件使用一个隔离模块 |  |  |
| 11 | 直线接口盒 | 多线制，与JF999L-H、JF999-B/D、JF999-H控制器配套使用，用于手动控制重要消防设备的启停并接收其动作信号,配DZ-MK3底座 |  |  |
| 12 | 模块底座 | 防脱螺丝设计；与M321A/M322A/M325/M214/M326/M25A/M323A配套使用 |  |  |
| 13 | 火灾声光警报器 | 二线制产品，适用于JF-999系统，无需24V电源，每回路建议配置数量不超过30只。 |  |  |
| 14 | 火灾声光警报器底座 | 接线端子使用防脱落螺丝，配接火灾声光警报器JF-G341/JF-G343/G344/G343-Ex使用。 |  |  |
| 15 | 便携式编码器 | 液晶显示，快速编码器；带锂电池，可充电，用于久远智能所有产品编码 |  |  |
| 16 | 多线消防手提电话分机 | 含3.5mm插头，与B313-B配套使用 |  |  |
| 17 | 总线消防电话分机 | 消防电话5716B的升级版，2总线制，带地址编码，主分机互相呼叫；与HY6311配套使用 |  |  |
| 18 | 消防应急广播 | 普通型/3W/吸顶明装/最大直径φ170mm，高度57 mm |  |  |
| 19 | 消防接线端子箱 | 内置24对接线端子，可安装于竖井内，完成连线转接；尺寸：宽300×高200×厚80 |  |  |
| 20 | 火灾报警控制器(联动型） | 立柜式（不含立柜）大屏幕液晶汉显、带微打，可带1600个地址点（报警或联动），含控制器用系统电源、电池。含8路直线控制点位；可加装BCU、CCU等插件，价格另计。 |  |  |
| 21 | 总线控制盘 | 入柜式，面板高度4U,可对应90个控制点位，通过对模块的编程实现对受控设备的手动操作，与JF999-H和JF999-B(D)系列控制器配套使用。 |  |  |
| 22 | 消防设备直线联动控制盘 | 入柜式，面板高度2U,与消防设备采用多线连接，用于控制如消防泵、喷淋泵等重要设备的启停。有8组输出，每组均包含启动和停止，并有动作应答输入，配接JF-M25模块使用，与JF999-H系列控制器配套使用。 |  |  |
| 23 | 总线制火警电话调度总机 | 总线制，液晶汉显、9个小时电子录音功能、带99点地址容量，与HY2713/HY2713*s/HY5714B/HY5716B配套使用；2U入柜安装 |  |  |
| 24 | MP3录放盘 | SD卡插卡式，MP3播放、话筒输出，30分钟电子录音，与广播功率放大器项配套使用；2U入柜安装 |  |  |
| 25 | 广播功率放大器 | 定压输出，最大功率500W,与6009项配套使用；2U入柜安装 |  |  |
| 26 | 面板式浮充稳压电源 | 外供电源,入柜式、具有24V/10A的输出，报价不含电池。需配接1对12V/7AH电池使用。 |  |  |
| 27 | 备用电池 | 配24V/5A、24V/10A壁挂电源及10A面板式稳压电源 |  |  |
| 28 | 立式控制扩展柜 | 立式标准机柜（1.8米\面板容量36U） |  |  |
| 29 | 气体灭火主机 | 壁挂式，一个灭火分区，灭火回路满载80点，带联网功能，含备电。 |  |  |
| 30 | 放气指示灯 | 两线制,朱鹮芯片，电子写码,按压式结构 |  |  |
| 31 | 启停按钮 | 两线制,朱鹮芯片，电子写码,按压式结构 |  |  |
| 32 | 远程水位显示器 | 符合国家标准3C认证 |  |  |
| 33 | 消防水泵控制柜 | IP55\45千瓦、机械应急 |  |  |
| 34 | 喷淋水泵控制柜 | IP55\37千瓦、机械应急 |  |  |
| 35 | 消防风机软接头 | 定制按现场实际尺寸 |  |  |
| 36 | 消防广播线1.5 | RVS阻燃线缆3C认证 |  |  |
| 37 | 消防电源线1.0 | RVS阻燃线缆3C认证 |  |  |
| 38 | 消防24V电源线1.5 | RVS阻燃线缆3C认证 |  |  |
| 39 | 消防信号线1.5 | RVS阻燃线缆3C认证 |  |  |
| 40 | 消防24V电源线2.5 | RVS阻燃线缆3C认证 |  |  |
| 41 | KBJ线管20 | 厚度1.2MM |  |  |
| 42 | KBJ线管25 | 厚度1.2MM |  |  |