采购内容：

一、项目施工

大竹县中医院门诊住院医技综合楼消防控制室火灾报警控制系统主机搬迁至“治未病”综合大楼消防控制室，包含线路安装及线路经过区域吊顶的拆除和恢复，钻孔打洞及防火封堵，线路安装的所有辅材、辅料。

二、投标公司须提供的资格证明材料：

（一）投标公司具有的资质：企业法人需提供“统一社会信用代码”的营业执照；供应商应满足《消防技术服务机构从业条件》(应急[2019]88号)文件要求，并提供“社会消防技术服务信息系统”及“四川消防服务机构管理平台”完成登记备案的网页截图。

（二）投标代表应具有：投标公司法人身份证复印件。投标公司法人对投标代表的签名授权书（原件）；投标代表身份证复印件（授权书同一页面）。

（三）投标公司需提供承诺函：承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由投标公司承担。

（四）投标公司需提供：消防多芯阻燃电缆、橡套屏蔽电缆、弱电桥架需提供厂家资质。

三、消防主机搬迁项目技术要求

（一）消防多芯阻燃电缆：规格型号ZR-KVVR  30×2.5mm无氧软铜心线，限单价195元/米，预算数量260米。

（二）橡套屏蔽电缆（广播线）：规格型号ZR-YVVP  4×2.5mm，限单价45元/米，预算数量260米。

（三）弱电桥架（消防专用）：规格型号200mm×100mm×10mm，限单价70元/米，预算数量250米。

（四）消防主机搬迁调试：消防主机品牌四川久远型号JB-TG-JF999-H，限单价3600元，需消防主机厂家或懂此主机的技术员现场调试，预算数量1项。

说明：1.此项目费用包括材料费、施工费、税费、保险及到我院指定地点运输费及搬运费等其它一切费用。

2.项目施工内容包含但不限线路安装，吊顶的拆除和安装，钻孔打洞及防火封堵；线路安装的所有辅材、辅料。

3.橡套屏蔽电缆（广播线）：广播信号干扰大需单独走线。

4.请投标单位投标前自行踏勘现场施工条件，做好详细预算。

四、中标及服务承诺

中标公司接到中标通知后，30日内来我院签订合同，逾期未到者，按弃权处理。施工前必须提供产品厂家资质、产品检测报告及产品合格证。

五、验收及结算方式

（一）验收：按照合同及投标文件要求及时配送到货并组织搬迁和调试，施工安装期间，工作人员做好所有材料拆包后合格证的收捡，安装结束后一并交医院存档；调试试运行三周后，双方现场核实验收。

（二）结算方式：消防多芯阻燃电缆、橡套屏蔽电缆、弱电桥架材料据实结算。

五、付款方式

搬迁调试完成，验收合格后，按医院相关财务制度和合同要求支付货款。

大竹县中医院消防主机搬迁项目报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单价(元) | 单位 | 数量 | 合计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防多芯阻燃电缆 | ZR-KVVR 30×2.5mm无氧软铜心线 |  | 米 | 260 |  |  |
| 2 | 橡套屏蔽电缆（广播线） | ZR-YVVP 4×2.5mm |  | 米 | 260 |  |  |
| 3 | 弱电桥架 | 200mm×100mm×10mm |  | 米 | 250 |  |  |
| 4 | 消防主机搬迁调试费 |  |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 合计 金额： | 大写： |  |  |  | 小写： |  |
| 注：报价文件需加盖投标单位鲜章 |  |  |  |  |  |  |  |